东江游击队指挥部旧址保养维护工程项目招标文件

深圳博物馆

招标文件

项目名称：东江游击队指挥部旧址保养维护工程

深圳博物馆

二〇二一年八月

目  录

第一章： 投标邀请   ----------------------------------------------------3

第二章： 投标资质要求 --------------------------------------------------3

第三章： 项目内容及要求 -----------------------------------------------4-5

第四章： 发、开标时间安排 --------------------------------------------5-6

附件1：评分细则--------------------------------------------------------------7-9

附件2：投标报价一览表-------------------------------------------------------10

第一章：投 标 邀 请 书

一、招标项目的名称、概况

1、项目名称：东江游击队指挥部旧址保养维护工程

2、项目描述：东江游击队指挥部旧址位于罗湖区南庆街13号，整体总占地面积约240平方米。主楼和副楼通过楼梯间连接。东江游击队指挥部旧址于1983年5月，被深圳市人民政府公布为市级文物保护单位，同时还是深圳博物馆分馆之一。1996年因东门老街改造的需要而被拆除，在异地（如今的位置）选址原样复建。于2017年12月28日重新开放，推出基本陈列《叶挺将军与深圳》。本次工程主要内容包括屋顶瓦件检修；窗框及窗叶检修、更换及加固等。

3、本项目采取公开招标，经测算，限价15万元人民币（含税）。

4、采取综合评分法确定中标单位。

第二章   投标方资格要求

1、在中华人民共和国工商注册具有独立法人资格的企业。

2、具有文物行政部门颁发的文物保护勘察设计丙级资质和文物保护施工三级资质。

第三章     工程量清单及要求

一、工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦屋面拆除 | 1.拆除25%破损底瓦及盖瓦 2.清理瓦屋面 垃圾外运40KM | m2 | 20.16 |
| 2 | 瓦屋面检修 | 1.屋面底件检修 2.防护材料种类:瓦底、瓦面刷保护液 | m2 | 80.64 |
| 3 | 筒瓦屋面—底瓦及盖瓦 | 1.屋面底瓦搭7留3，230×210×8mm 2.屋面盖瓦搭9留1，规格200×170×8mm3 3.防护材料种类:瓦底、瓦面刷保护液 | m2 | 20.16 |
| 4 | 木质窗框剔补维修 | 原有槽朽木窗框剔补维修 | m | 184.68 |
| 5 | 木窗扇整修 | 原有木窗整体检修 | m2 | 84.06 |
| 6 | 木窗扇更换玻璃 | 1.原有木窗扇破损玻璃拆除换新 尺寸360*250 2.含垃圾清理并外运40KM | 块 | 1.00 |
| 7 | 木质窗栓 | 木窗新增窗栓 | 樘 | 56.00 |
| 8 | 联通5G信号覆盖工程 | 设备安装可行性专家评估 | 台 | 3 |

二、工期：签订合同之日起30个自然日。

三、保修期：验收合格之日起，12个月。

四、其他要求：

1、勘察设计方案需组织3名广东省文物保护专家委员会的专家评审通过、按文物保护工程相关法规程序报批后方可施工。专家评审费由中标方支付。

2、施工结束后由建设单位组织验收，并按程序进行报备。施工结束后需组织专家进行验收，验收合格后中标方方可申请支付款项。专家验收费由中标方支付。

五、付款方式：签订合同后支付50%，验收合格后支付余款。

第四章  发、开标时间的安排

一、报名及获取标书方法：

1、报名及获取招标文件时间：2021年8月9日——2021年8月13日，每个工作日上午10:00——11:00，15:00——16:00（北京时间）。

2、报名及获取招标文件地点：深圳博物馆历史民俗馆北区106室。

3、有投标意向的投标人必须在报名截止时间前到上述地址报名和获取招标文件。

4、报名及获取招标文件应提交的材料：（1）营业执照复印件，市场监督管理局网站上自行打印的公司经营范围，（2）法定代表人证明书原件，（3）法定代表人授权委托书原件，（4）文物行政部门颁发的文物保护勘察设计丙级资质和文物保护施工三级资质复印件。以上资料复印件均需加盖公章。

5、报名及获取招标文件方式：现场审核报名资料后获取招标文件。

6、如在投标报名后弃标，须于2021年8月12日17:30（北京时间）前电话告知（联系电话：88127517），否则将纳入我馆招投标诚信档案。

7、任何要求对招标文件进行澄清的，应在2021年8月12日11:30（北京时间）前以书面形式通知深圳博物馆。

二、投标资料包含

1、装订好的标书（一式两份）

2、投标一览表

所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人废标或取消资格，责任由投标人负责。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2021年8月19日10:00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2021年8月19日10:00（北京时间）

3、开标地点：深圳博物馆历史民俗馆北区二楼会议室。

4、开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封标书，3）综合评分法确定供应商。

联 系 人：王奕萍

通讯地址：深圳市福田区市民中心A区博物馆北区106室

邮政编码：518027

电　　话：88127517

传　　真：88125829

深圳博物馆

2021年8月9日

附件一

评分细则

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（45分） |  |  |  |
| 1 | 技术保障措施 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况按优得10分，良得8分，中得6分，差不得分。 | 10% | 10 |
| 2 | 质量保障措施 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况按优得10分，良得8分，中得6分，差不得分。 | 10% | 10 |
| 3 | 安全保障措施及方案 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况按优得10分，良得8分，中得6分，差不得分。 | 10% | 10 |
| 4 | 关键施工技术及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | 在投标文件中详细说明响应情况，评标委员会根据响应情况按优得10分，良得8分，中得6分，差不得分。 | 10% | 10 |
| 5 | 项目采用的设备、材料性能 | 在投标文件中详细说明响应情况，评标委员会根据响应情况按优3分，良得2分，中得1分，差不得分。 | 3% | 3 |
| 6 | 违约承诺 | 提供违约承诺得2分，不提供不得分。 | 2% | 2 |
| 二 | 资信部分（35分） |  |  |  |
| 1 | 服务便利情况 | （一）评分内容： 深圳供应商或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构），得6分。 2、非深圳供应商但承诺中标后可以于20日内在深圳市内注册分公司或服务网点的，得3分。 要求提供：分公司必须提供分公司营业执照复印件、售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照复印件或提供成立深圳分公司或服务网点的承诺函（格式自拟）。 （二）评分依据： 1.要求提供有效的认证证书作为得分依据； 2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 6% | 6分 |
| 2 | 诚信评价 | 根据《深圳市财政委员会关于印发(深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则 的通知》(深财购[2017]42号)的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分投标人须提供《诚信承诺函 同时提供 信用中国”官网(w ww.creditchina.gov.cn)查询截图 未提供不得分。 | 1% | 1分 |
| 3 | 同类项目经验 | （一）评分内容 投标人的同类项目业绩： 1、2018年1月起至投标截止日期为止（以合同签订时间为准），承担过不可移动文物保护修缮、抢险加固、保养维护类工程项目，每个项目得2分； 2、其他情况不得分。 以上累计得分最高8分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息（提供复印件）作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目履约（验收）证明文件或项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 | 8% | 8分 |
| 4 | 行业内认可度情况 | （一）评分内容： 1.获得市级古迹保护协会会员单位，得2分； 2.获得省级（含副省级）古迹保护协会会员单位，得4分； 3.获得中国古迹遗址保护协会会员单位，得8分。 （二）评分依据： 1.以上资料均需提供复印件，原件备查。 | 8% | 8分 |
| 5 | 拟派项目负责人情况 | （一）评分内容： 投标人为本项目配备的项目负责人须具备中国古迹遗址保护协会颁发的责任工程师且同时具有建筑类的高级工程师证书，得4分。否则此项不得分。 （二）评分依据： 要求提供通过投标人购买的项目负责人投标截止日前连续三个月的社保证明、职称（资格）证书（所有资料均要求复印件）。 | 4% | 4分 |
| 6 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 投标人针对本项目拟安排的项目团队成员，必须为投标人自有员工，项目团队成员（项目负责人除外）不少于6人，否则此项不得分。 （一）评分内容： 团队成员（项目负责人除外）具有文物保护工程责任工程师或责任设计师， 4名得8分； 2名得4分；不具有不得分，最高得8分。 （二）评分依据： 1.要求提供通过投标人购买的项目主要团队成员（主要技术人员）投标截止日前连续三个月的社保证明、相关证书作为得分依据（所有资料均要求复印件）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 2.以上资料均要求提供复印件，原件备查。 | 8% | 8分 |
| 三 |  | 商务报价（20分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注：1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 20% | 20分 |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |

附件2.开标一览表

开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 服务期限 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写，投标报价为包干价，投标报价即为合同价。

2、“投标总价”指投标人承担本次招标全部内容所需发生的全部费用。

3、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

4、此表毋需装订于正副本内，应按“投标资料包含”要求单独密封。